		강동수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	030532881	고객접수번호	1012016017094
수용가명	***	민원신청일	2016년 03월 21일
수용가주소	***************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	32mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19821229	기물번호	*********53
현장방문일시	15시 50분	현장출동자	이성석
입회자	이명근	수용가와의관계
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장에 도착하여 확인한결과 소화전 맨홀 소음이었음 맨홀이물질 제거 및 고무링 삽입으로 철개소음원인 제거후 민원인과 통화하여 철개소음 처리결과 및 맨홀이 소방서 관할이라 설명드림

끝.

주무관							이성석				주무관					代김주경					시설관리과장					03/21 남정열
협조자
시행			시설관리과-5467										(						)		접수												(						)
우	05397					서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과																/
전화		02-3146-5211							/전송			02-3146-5239					/	leesunsuk@seoul.go.kr													/	부분공개(6)