투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	운영과장
(경유)
제 목	154kv 변전실 정전 일정 알림

1. 설비부-4054(2016.03.18.)호와 관련입니다

2. 우리센터 『고도처리 및 시설현대화사업』의 154kv 변전실 증설공사와 관련 정전 일정을 아래와 같이 통보 하오니 유관기관 사전업무 협의 및 정전에 따른 물재생 설비 운영에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 계획정전 일정

정 전 일 자	정전시간	소요시간	정 전 범 위	작 업 내 용
2016.04.07. (목요일)	15:00~ 16:00	60분	154kV 2호 변압기 부하 (3유입동,3송퐁동 부분 정전 및 3 장내급수동)	- VCS 판넬 보수작업을 위한 1차측 연결 부스바 철거 및 절연판 설치
2016.04.12. (화요일)	07:00~ 09:00	120분	센터전체정전	- VCS 판넬 전원투입을 위한 1차측 부스바 연결 작업 및 시운전 VTX 릴레이교체 및 주․예비선로 절체시험 비율차동계전기 정정치 변경 예비변압기 전원투입 및 선로절체시험 등

첨부 : 중랑물재생센터 154kv 정전작업에 따른 업무협조 요청 공문 사본 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	박성철		시설보수과장	03/21 代안봉용
협조자
시행	시설보수과-1012	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화	2211-2586	/전송	2211-2599	/	psc4545@seoul.go.kr	/	대시민공개