함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	유류탱크(휘발유) 액면지시 조절계 수리 계획

1. 소방행정과-2735(2016.03.07)호 『유류탱크 액면 지시계(휘발유) 고장발생 보고』

2. 위와 관련, 우리 서에서 관리·운용 중인 유류탱크(휘발유) 액면 지시계가 탱크내 유량이 검지되지 않은 고장으로 다음과 같이 수리하고자 합니다.

가. 건    명 : 유류탱크(휘발유) 액면지시 조절계 수리

나. 소요예산 : 금374,000원(금삼십칠만사천원)

다. 구매업체 : 첨단오트콘스(주) / *******************

- 서울시 금천구 시흥동 113-15 새한벤처월드503호

라. 결재방법 : 신용카드 결재

마. 관련법령 : 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정자치부 예규 제45호.2016.2.20.시행)

바. 예산과목 : 직무환경개선/ 소방관서 보수보강공사/ 공공운영비(201-02)

사. 납품기한 : 2016. 03. 31.

아. 검 수 자 : 소방행정과 장비담당, 계약담당

붙임  1. 규격서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부. 1부.

4. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자	채규왕		장비회계팀장	이기주		소방행정과장	03/21 김규태
협조자	담당자	조성종
시행	소방행정과-3388	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-796-2877	/전송	02-797-8119	/	ckwang@seoul.go.kr	/	대시민공개