산출기초자료조사서  (청사 시설물 관리 소모품 구매)

문서번호 : 교육지원과-3558

★담당자		시설운영팀장	교육지원과장			청사 시설물 관리 소모품을 구매하고자 아래와 같이 산출기초조사서를 보고 합니다(붙임. 견적서 2부)
김희철		장만석	03/21 박근종
협 조

품 명	규격	단위	수량	산 출 조 사 근 거		산 출 가 격		비고 (사용처)
				진흥기업	송우기업	단 가	금 액
함석가위	소형	개	1	15,000	15,000	15,000	15,000	작업용
백열구소켓	100W용	개	10	700	700	700	7,000	본관교체용
VCTF전선	2.5SQx3C	타	1	240,000	237,600	237,600	237,600	작업용
콘센트타이머	16A	개	3	17,000	15,000	15,000	45,000	본관교체용
EL삼파장램프	55W(베이스26)소모갈	개	3	7,600	7,600	7,600	22,800	본관교체용
직관용LED형광램프	23W(G13베이스)	개	3	16,000	15,480	15,480	46,440	본관교체용
전기테이프	3M-흑색(10개)	줄	1	7,000	7,000	7,000	7,000	작업용
다용도로프	12mm*30m	롤	2	88,000	85,000	85,000	170,000	작업용
석재용	3M 그라인더용	개	8	1,500	1,500	1,500	12,000	작업용
타일전용드릴날	6,5,4mm	개	8	1,500	1,500	1,500	12,000	작업용
드라이버	대	개	2	12,000	12,000	12,000	24,000	작업용
자동 팝업	세면기용	개	8	8,000	8,000	8,000	64,000	세면대 교체용
세면기조절대	프랙시블호스	개	8	1,000	1,000	1,000	8,000	세면대 교체용
배수트랩	I-트랩	개	5	3,000	3,000	3,000	15,000	세면대 교체용
샤워헤드	절수형	개	5	7,000	7,000	7,000	35,000	본관교체용
샤워기줄(메탈)	2m용	개	7	3,000	3,000	21,000	21,000	본관교체용
세면기연결대호스	세면기용	개	7	1,000	1,000	7,000	7,000	본관교체용
세면대수전	FL-0200-1C	개	1	55,000	52,000	52,000	52,000	본관교체용

품 명	규격	단위	수량	산 출 조 사 근 거		산 출 가 격		비고 (사용처)
				진흥기업	송우기업	단 가	금 액
세면대수전	KGR402	개	1	53,000	50,000	50,000	50,000	본관교체용
샤워수전	SGR303	개	1	38,000	37,000	37,000	37,000	샤워기보수용
가로꼭지	15A	개	5	2,500	2,500	2,500	12,500	샤워기보수용
유니온패킹	40A/32A/25A/15A	개	40	200	200	200	8,000	보수용
소변기센셔	장원	개	3	44,000	42,000	42,000	126,000	센서 교체용
도어록	목문용	개	2	8,000	8,000	8,000	16,000	교체용
오공본드	500g	캔	1	6,000	6,000	6,000	6,000	작업용
정압기기록지펜	6개입	셋	1	90,000	90,000	90,000	90,000	정압기용
소변기조절자바라호스	40cm	개	5	1,700	1,500	1,500	7,500	작업용
타일	백색계 200*200	박스	1	40,000	38,000	38,000	38,000	식당보수용
타일칼		개	1	7,000	6,000	6,000	6,000	식당보수용
백시멘트	20kg	포	1	15,000	15,000	15,000	15,000	식당보수용
멀티조인트	50A 냉수용	개	2	20,000	19,000	19,000	38,000	보수용
고정형샤워헤드	그린이앤지	개	5	4,000	4,000	4,000	20,000	샤워기보수용
샤워헤드걸이	그린이앤지	개	7	1,500	1,500	1,500	10,500	샤워기보수용
열감지기	차동식	개	12	5,000	5,000	5,000	60,000	감지기교체용
한일순환펌프	25mm	개	1	45,000	45,000	45,000	45,000	시설보수용
신주붓싱	25*15mm	개	5	1,500	1,500	1,500	7,500	시설보수용
유도등플레이트	소형	개	6	5,000	5,000	5,000	30,000	시설보수용
소 계						1,423,840
부가세						142,384
합 계						1,566,220

2016.   3.   21.

작성자    교육지원과 소방위  김 희 철

확인자  교육지원과장 소방정  박 근 종

소방학교 (분임)재무관 귀하