	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재발생 특정 소방대상물 2차 조사 계획 보고(SK리쳄블)

1. 관련근거

가. 「2016년도 소방재난 업무가이드」 “예방행정편” 제17장 ‘소방관계법령 위반사범 처리“

나. 현장대응단-2225(2016. 3. 21.)호 “화재발생 특정소방대상물 조사보고서”

2. 위 와 관련 화재 발생 특정 소방대상물에 대한 2차 조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 화재발생 개요

○ 발생일시 : 2015. 3. 19.(토) 16:14경

○ 발생장소 : 서울 서대문구 서소문로 45 SK리쳄블 지하3층 주차장 차량화재

※ 양식 철근콘크리트조, 17/6층 연면적 32,948.24㎡

○ 피해규모 : 인명피해(없음), 재산피해 3,193천원

나. 2차 조사계획

○ 조사일시 : 2016. 3. 21.(월)

○ 조사대상 : 서울 서대문구 서소문로 45 SK리쳄블

○ 조 사 자 : 4명

- 위험물팀장, 사법담당, 소방특별조사 2명(소방위 허병택, 소방위 황중연)

○ 조사내용

- 1차 조사 결과에 따른 스프링클러 정상 작동 여부 확인

- 소방시설 유지관리 적정유무 등 소방안전관리실태 및 소방관련법령 준수여부                 ○ 조치결과 : 소방관련 법령 위반 시 의법 조치.  끝.

담당자	황지웅		위험물안전팀장	장동화		예방과장	전결 03/21 강신철
협조자
시행	예방과-4036	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서	/
전화	02-3144-1198	/전송	02-	/		/	부분공개(5)