	중랑소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 확인점검 결과 보고(신중석 건물 등 3개소)

1. 예방과-1160(2014.1.27.)호 “조치명령대상 현지확인 계획 보고(신중석 건물 등 3개소)”와 관련입니다.

2. 소방특별조사 조치명령 대상에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

-  다  음  -

연번	대 상 명	위 치	조치명령 사항	확인일자	확인결과	확인자	비고
1	신중석건물	면목2동 191-91	○ 경보설비 - 비상경보설비 수신반 정상작동 토록 정비 요함 ○ 피난설비 - 지하1층 작업장 출입구 및 비상구 쪽 피난구유도등 정비 요함 - 3층 사무실 및 옥상 출입구 탈락된 피난구유도등 정비 요함	2014. 1.28	완 비	위.정현건 위.박정용
2	남규수건물	면목2동 193-24	○ 경보설비 - 비상경보설비 정상작동토록 정비 요함 ○ 피난설비 - 각 층 피난구유도등 및 유도표지정비 요함	2014. 1.28	완 비	위.정현건 위.박정용
3	동양빌딩	면목2동 198-25	○ 경보설비 - 자동화재탐지설비 수신반 정상작동토록 정비 요함 ○ 피난설비 - 각 층 피난구유도등 및 유도표지정비 요함	2014. 1.28	완 비	위.정현건 위.박정용

붙임 : 조치명령 확인점검 사진 1부.   끝.

담당자	박정용		검사지도팀장	류중무		예방과장	01/29 박치학
협조자
시행	예방과-1270	(		)	접수		(		)
우	139-200	서울 노원구 상계동 197-9 번지(서울 노원구 노원로 26길)	/
전화	02-936-0119	/전송	02-3392-2736	/	pjy9746@seoul.go.kr	/	대시민공개