문서번호	간호부-2768
결재일자	2016.3.21.
공개여부	대시민공개

담당주사	간호2과장	간호1과장			결재
강희자	김남희	03/21 최경희
협 조

인공호흡기 호흡회로(서킷) 교체 결과 보고

1. 어린이병원 간호부-98(2016. 1. 5)호와 관련입니다.

2. 고위험의료기기의 안전성 및 유효성의 집중관리를 위한 인공호흡부속품인 호흡회로(circuit)를    아래와 같이 교체했음을 보고 합니다.

▢ 일  시 : 3.18(금) 10:30 ~ 12:00

▢ 병동별 교체내역 : 33, 34, 43병동내 사용중인 인공호흡기 14대

병동	33병동	34병동	43병동
수량	7대	4대	3대

▢ 교체방법 및 내용

○ 교체 부속품 및 수량 : Heated 서킷(RT380) 14개

○ 교체방법

- 전문업체 직원 1명(AK헬스케어 이정영 차장)이 각 병동을 방문하여

병동 팀장 및 직원과 함께 인공호흡기기별 서킷 교체후 작동상태 확인

▢ 소요예산

○ 교체 인공호흡기 서킷 14개 × 94,000원 = 1,316,000원

▢ 지출방법 : 카드결재

▢ 향후계획

○ 서킷 교환후 인공호흡기 작동상태 변화 모니터링

○ 인공호흡기 소모품 정기교체

:  필터 2주, 서킷 4주 간격으로 교체

끝.