응급처치용 실습기자재점검부

기자재	장 비	점검내용	보유기준	보유 현황	일일(주간)점검결과					1/31 (금)	비고
					1/27 (월)	1/28 (화)	1/29 (수)		1/30 (목)
응급처치용기자재	기도유지장치 인공호흡기 세트 인공호흡마스크 자동식산소소생기 자동제세동기 쇼크방지바지 목고정장치 부목(패드․철사․진공․공기․견인) 척추고정대 머리고정대 지혈대	○ 기능은 좋은가 ○ 손상․오손은 없는가 ○ 노화된 것은 없는가 ○ 접속․결합부분의 상태는 양호한가 ○ 호스․바킹등의 상태는 양호한가 ○ 각부의 부착물은 있는가 ○ 산소의 압력은 충분한가 ○ 수량에 부족은 없는가 ○ 재질의 변형은 없는가 ○ 모니터 상태는 양호한가 ○ 기록지는 충분한가 ○ 소독상태는 양호한가	1세트 1세트 1세트 1세트 1개 1세트 1세트 1세트 1세트 1세트 1세트	1세트 1세트 1세트 2세트 1개 1개 1세트 1세트 1세트 1세트 1세트	-	-	-				성내안전센터점검으로갈음처리함
외상처치용 기자재	들것 분리형들 것 붕대	○손상․변형․오손은 없는가 ○접음상태 및접속․결합 부분은 양호한가 ○ 수량 및청결상태는 좋은가	1개 1개 5박스	1개 1개 5박스	-	-	-
환자진찰용 지자재	청진기 혈압계 체온계 검안라이트	○수납상태는 좋은가 ○접음상태 및접속․결합 부분은 양호한가 ○ 수량 및기능상태는 좋은가	1개 1개 1개 1개	1개 1개 1개 1개	-	-	-
기 타	CPR용 마네킨 -성인용(제세동실습가능) -소아용 -영아용 상처표시 마네킨 기도삽관용 마네킨 정맥주사실습용 마네킨 후두마스크실습용 마네킨 분만실습용 마네킨 분만세트	○ 기능은 좋은가 ○ 손상․변형․오손은 없는가 ○ 세트수량에 부족은 없는가 ○ 소독상태는 양호한가 ○ 보관상태는 양호한가	1세트 1세트 1세트 1세트 1세트 1세트 1세트 1세트 1세트	3세트 1세트 - 1세트 1세트 1세트 1세트 1세트 1세트	양호 양호 - 양호 양호 양호 양호 양호 양호	양호 양호 - 양호 양호 양호 양호 양호 양호	양호 양호 - 양호 양호 양호 양호 양호 양호
점검자(서명)		월간점검 : 매월말 목요일	담당자					윤지연
확인자(서명)		일일점검․주간점검 : 팀장 월간점검 : 현장지휘대장	현장지휘대장					01/29 이강래