	중부소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	119구급대 감염관리실 구매(제조) 1차 중간검수 결과보고

1. 관련문서

가. 소방행정과-3404(2016.3.17.)호 「119구급대 감염관리실 구매(제조) 검사/검수요청서 접수·통보」

나. 재난관리과-1698(2016.03.17.)호 「119구급대 감염관리실 구매(제조) 중간검수 계획 알림」

2. 위와 관련 우리서 감염관리실 구매(제조)관련 공사진행 50% 공정에 대한 검수·검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검 수 일 : 2016.03.18.(금)

나. 검 수 자 : ******************************

다. 제작업체 : ********

라. 장    소 : **********************

마. 검수내용

- 제작 공정·진행상황 검수 : 현 공정 50% 진행

- 사용자재 및 내·외부 및 기본골조 적정성 여부 : 적정

- 구급장비 세척실 : 고정 설치 작업 완료

- 에어컨실외기,컨퓨레션 위치 측면에서 후면 작업토록 정정

붙임  감염관리실 검수 사진 1부.  끝.

업무일몰일 : 2016.03.31까지

	재난관리과장
담당자	원종선		구급팀장	이은주		재난관리과장	03/21 김철수
협조자
시행	재난관리과-1745	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43 을지로119안전센터	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)