문서번호	현장민원과-7541
결재일자	2016.3.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	현장민원과장	중부수도사업소장
선우요섭	김용운	03/21 유경애

회현동 삼풍아파트(공용급수관)

개량공사비 지원 심의결과 보고

2016. 03. 21

중부수도사업소

(현장민원과)

회현동 ***** 공용배관 개량공사비 지원 심의결과 보고

□ 심의회 개요

○ 일   시 : 2016. 03. 21(월) 10:00 ～ 10:30

○ 장   소 : 소장실

○ 참 석 자

- 행정지원과장, 요금과장, 급수설비과장, 시설관리과장, 현장민원과장

○ 심의번호 : 제 2016-1호

○ 심의대상 : 중구 ***************** 공용배관 교체

□ 심의 안건

○ ***** 공용배관 개량공사에 따른 공사비 지원 여부

○ 가 구 수 : 119가구

○ 공사(계약) 금액 : 102,036천원

□ 심의 결과

○ ‘1975년 사용승인된 아파트로 공용배관이 녹슨 아연도강관으로 녹물과 누수       등 으로 주민들이 불편을 초래하고 있어, 공용배관 교체가 시급한 바

옥내급수관 공사비지원 업무처리 지침(표준지원공사비)에 의거 공사비 지원 승인

- 지원금액 산출 (공사비의 80%와 세대당 40만원 비교 적은금액 지원)

․ 개량 공사비 80% : 102,036천원 × 0.8 = 81,629천원

․ 지원 금액 : 119가구 × 40만원/가구당 = 47,600천원

※ 공사비 지원금액 결정 47,600천원

붙임 : 1. 심의 결정서 1부.

2. 회의록 1부.   끝.