문서번호	관리단속과-923
결재일자	2014.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장	남부도로사업소장
이향표		조성천	01/29 민승기
협 조
	주무관			유병모

청사 소방시설 종합정밀점검 계획

2014. 01

남부도로사업소

(관리단속과)

청사 소방시설 종합정밀 점검 계획

우리사업소 청사 소방시설물의 종합정밀 안전점검 용역을 실시하여 소화 및 소방설비 시설의 이상 여부를 일제히 점검 하고자 함.

□ 추진근거

❍ 공공기관의 방화관리에 관한규정(대통령령 제22417호 2010.1.1일부개정)『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한법률』 제24조의 규정에 의함.

□ 소방시설 종합안전점검 대상

❍ 건 물 : 본관동, 별관동, 정비동, 창고동

□ 소방설비 점검 내역

- 경보설비, 소화설비, 피난설비 ,소화활동설비,배선상태

(수동식소화기, 이산화탄소소화설비, 자동화재탐지기 및 시각경보기,

가스누설 경보기, 유도등 등)

□소요예산 : 800천원

(재료비 : 200, 노무비: 550 ,일반관리비 : 50 )

□ 예산과목 : 남부도로사업소, 일반예산, 기본경비, 기본경비, 공공운영비

□ 점검 일정

❍ 점   검 : 2014. 2.1 . ~ 2014 . 02. 20.    끝.