투.개표소 안전점검표(월계정보도서관)

1. 조사대상

대 상 명	월계정보도서관	전화번호	991-0871
소 재 지	노원구 월계로 319(월계2동 598)	관 계 인	유영식
점 검 자	소방위 정기연, 소방장 조재우	점검일자	2016. 3 . 21.

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
① 불을 사용하는 설비 등의 관리	도시가스보일러 난방 등 안전관리하고 있음
② 소방시설(필요시)	특이사항 없음
③ 피난시설(필요시)	피난상 특이사항 없음
④ 기타사항 (출동로, 소방차량 부서 등)	소방차량 부서 용이함

결재	담당자		2팀장		센터장
	정기연		이철재		03/22 소호영
협조