소방장비 고장발생통보
문서번호	현장대응단-2093	결재	담당자	지휘1팀장	현장대응단장
등록일자
			유정호	한기룡	03/22 우성삼
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	비상발전기	관리부서		현장대응단
고 장 일 시	2016. 03. 21.	장 소		차 고
모델명(제조사)	비상발전기(뱅가드)
조 치 사 항	수리예정
원인 및 상태	키박스 고장으로 시동불가
담당자 의견	키박스 교환요
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 3. 21. 장비담당자 계급 소방교 성명 장슬기루(인) 구로소방서장 귀하

	현장대응단장