문서번호	현장민원과-6929
결재일자	2016.3.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	현장민원과장
양현식	03/22 代고재창

공동주택(공용배관) 개량공사비지원 검토보고(성산시영(선경)아파트)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서부수도사업소

(현장민원과)

공동주택(공용배관) 교체공사비지원 검토보고

공동주택 공용배관에 대한 개량공사비 지원신청이 있어 『옥내급수관개량 공사비지원 업무처리지침』에 의거 설계서(공사비)를 검토하고 보고 드림

현  황

❍ 위    치 : 서울시 마포구 월드컵북로 260 (성산동, 성산시영(선경)아파트)

❍ 신 청 인 : 입주자대표회의 회장 박생규(02-373-3498)

❍ 건축현황 : 연면적 80,458㎡, 8개동(지하1층~지상14층), 1,120세대

※ 성산시영(선경)아파트 동명칭 : 16동 ~ 23동, 전용면적85㎡이하(1,120세대)

❍ 사용승인일자 : 1986.06.07

옥내급수관 컨설팅 현황

❍ 옥내급수관 상담내용

- 상담일시 : 2015. 03. 9

- 배관재질 : 공용배관(아연도강관), 세대배관(내식성관)

※동지하 횡주관부터 세대꼐량기까지는 동관임

- 배관상태 : 주수도계량기(D=250mm)이후 공용배관이 노후화가 매우 심하여

녹물출수 및 누수가 발생되고 있는 실정임

- 수질검사 : 잔류염소 0.03㎎/L, 탁도 0.37NTU

❍ 지원가능여부 : 공용배관이 비내식성관인 아연도강관으로 지원 가능

설계서(공사비) 검토

❍ 공사개요 : 구경 20~200㎜, 연장 2,546m

구경 (mm)	계	20	25	30	40	50	65	80	100	125	150	200
연장 (m)	2,546	166	22	62	317	348	37	443	471	232	112	336

❍ 공사범위 : 선경단지 8개동 1,120세대 공용배관

❍ 공사방법 : 공용배관(냉·온수배관) 교체 및 부스타펌프 설치

❍ 총 공사금액 : 802,670,000원

❍ 공사기간 : 착공일로부터 3개월 이내

❍ 시공예정업체

- 상  호 : ㈜미래에스코 대표자 구본관 (☎:042-488-2553)

- 소재지 : 대전광역시 서구 만년동 381 엑스포텔 513호

- 업  종 : 기계설비공사업

- 계약금액 : 793,430,000원

❍ 감리용역업체

- 상  호 : ㈜건화엠이씨 대표자 송명기 (☎:02-591-9022)

- 소재지 : 서울시 서초구 방배중앙로 21길 6

- 계약금액 : 9,240,000원

❍ 검토결과

- 주계량기부터 지하저수조구간은 주계량기(D=250mm)와 동일구경로

변경하여 시공하여야함

공사비 지원금산출

❍ 공사금액(80%이내) : 802,670,000원 × 80% = 642,136,000원

❍ 표준지원공사비 : 1,120세대 × 400,000원 = 448,000,000원

검토의견

❍ 공사금액 80%와 표준지원공사비를 비교, 적은 금액인 표준지원공사비를

적용하여 공사비를 지원함이 타당함

❍ 지원금액 : 448,000,000원

따로붙임 : 1) 설계내역서 1부(별도송부).  끝.