투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(조경과장)
(경유)
제 목	「2016년 옥상녹화·텃밭조성 사업」 건축물 구조안전진단 용역 완료 보고

1. 조경과-1782(2016.2.11.)호와 관련입니다.

2. 「2016년 옥상녹화·텃밭조성 사업」 건축물구조안전진단 및 옥상녹화 유형제안 용역을 완료하고 아래와 같이 보고합니다.

가. 용 역 명 : 서울세관 등 2개소 건축물구조안전진단 및 옥상녹화 유형제안 용역

나. 용역기간 : 2016. 02. 19 ~ 03. 19(30일)

다. 도 급 액 : 금14,320,000원

라. 도 급 자 : ㈜시이에치구조컨설턴트 대표 정대식

마. 구조안전진단 및 옥상녹화유형제안용역 결과

연번	건 물 명 (위 치)		녹화신청면적(㎡)	구조진단 면적(㎡)	녹화가능 면적(㎡)				비고
					경량형	혼합형	중량형	계
1	서울세관 (강남구 언주로 721)		1,000	1,200	옥상 녹화 불가
2	개포 디지털혁신파크 (강남구 개포로 416)	계	450	784.21	77.5	569	22	668.5
		본 관	450	539.76	50	406.5	18	474.5
		신 관	-	244.45	27.5	162.5	4	194.0

붙 임 : 구조안전진단 용역결과보고서 1부. 끝.

	동부공원녹지사업소장
주무관	최종성		시설팀장	임록화		시설과장	03/22 진병규
협조자
시행	시설과-1390	(		)	접수		(		)
우	07062	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 시설과	/
전화	02-2181-1161	/전송	02-2181-1169	/	jongsung79@seoul.go.kr	/	대시민공개