함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 03월 아리수 우수고객 방문서비스 결과보고

1. 2016년 03월 아리수 우수고객 방문서비스 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 서비스 대상 : 217개소(******************)

나. 서비스추진 기간 : 2016. 02. 22(월) ∼ 2016. 3. 7(월)

다. 방문서비스 점검결과

대상	정상	비 정 상				고 객 의 소 리 처 리 현 황
		계	회전 불량	회전 멈춤	기타	접수	처리 완료	처리 진행	내 용(접수/처리)
217	216	1	1	0	0	23	23	0	▪아리수 우수성 안내(20/20) ▪폐전 및 요금문의(2/2) ▪아리수토탈서비스 문의(1/1) ▪기타 : 홍보 및 특이사항 없음 등(194/194)

비정상 사 유	주 소	성 명	처리내역						고객번호
			납기(건)		추징량(㎥)			금액(천원)
회전불량	마포구 공덕동 423-2	공덕역(5)							20231070
누계(년)
구분	건수	추징량(㎥)				추징금액(천원)			비고
누계	1								관노후 교체장애 수전

라. 당월 이상계량기 적출 및 누계

붙임 : 1. 2016년 03월 우수고객 방문 점검결과 분석 1부.

2. 회전불량 교체공문 1부.  끝.

★주무관	유재준		요금과장	03/22 정소영
협조자
시행	요금과-9386	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 요금과	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02)3146-3589	/전송	02)3146-3639	/	rjjka@seoul.go.kr	/	부분공개(6)