투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	구로구청장(건설관리과장)
(경유)
제목	고가하부 도로점용허가 사전협의에 따른 회신

1. 건설관리과-5048(2016.3.17)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 고가하부 도로점용허가 신청에 따른 의견조회와 관련 아래와 같이 검토의견(조건부여)을 회신하오니 허가조건에 반영 하여 주시고,

3. 점용허가 이행 여부에 대하여 주기적 자체점검을 실시하여 주시기 바랍니다.

가. 점용허가 협의 내용

- 신청인 : 구로구청 도로과

- 위  치 : 구로구 구로동701-2번지(공단I/C 고가하부)

- 목  적 : 제설장비 및 제설제 보관

- 면  적 : 190㎡

나. 검토의견(조건부여)

- 주요 구조물(교각,교대)과의 이격거리(1.5m 이상)를 확보할 것

- 고가 거더하면으로부터 아래로의 이격거리(최소2.0m)를 확보할 것

- 화재에 대비하여 점용시설에 소화기 상시 비치 및 수지점검 할 것.

- 점용허가증 및 연락처를 기재한 표지를 공중이 보기쉬운곳에 게시할 것.

- 인화성 또는 포발성 물건은 절대 반입하지말 것.

- 불에 쉽게 타는 가연성 있는 물건은 보관 또는 설치하지 말 것.

- 악취, 소음을 유발하는 물건을 보과 또는 설치하지 말 것.

- 유류, 가스 등 인화성물질 적재 차량은 주차하지 말 것.

- 전기사용 시 전기사업법에 따라 사용전 검사 및 정기검사를 필히받을 것                    - 고가하부에 기 설치된 메쉬휀스가 훼손되지 않도록 할 것.

- 본 시설물 유지관리(공사, 점검)등의 목적으로 이동, 철거 요청시 조건없이 정해진 기간내에 점용자 부담으로 이동(제거)조치 할 것.

따로붙임  고가하부 점용기준 1부.  끝

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김규춘		시설보수과장	전결 03/22 박병연
협조자
시행	시설보수과-2231	(		)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7972	/전송	2657-7970	/	ppman2@seoul.go.kr	/	대시민공개