소방특별조사 세부조사표

1. 점검대상

〇 대상명 : 불광초등학교 체육관 1층

〇 일  시 : 2016.3.22.(화) 14:00

〇 점검자 : 소방위 최영철

〇 안  내 : 불광초등학교 주무관 이충용

2. 점검결과

분 야	점 검 내 용	결 과	비 고
소방시설	〇소화기 〇자동화재탐지설비 〇옥내소화전 〇기타설비	〇소화기 4개 비치됨 〇숙직실에 자동화재탐지설비 설치됨 〇건물 전후면 옥내소화전 2개 설치됨 〇제연설비 설치됨	〇학교는 본관, 별관, 체육관으로 구분되어 있음
피난․방화시설	〇비상구 〇기타 피난시설	〇비상구 2개소 〇비상방송설비 설치됨
화기취급시설	〇화기취급 장소	〇없 음(지하1층에 수영장 있음)
기 타	〇출동로 〇소방차량 부서 〇건물대피	〇소방출동로 양호함 〇학교 앞까지 소방차량 진입가능 〇1층 및 옥상으로 대피

결재	담당자		진압2대장		지휘2팀장		현장대응단장
	최영철		이래환		안형우		03/22 정재룡
협조