함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	삼성물산 강동팰리스 현장대리인 김용관님
(경유)
제목	지장상수도관 협의 의견 회신(강동역 출입구 #1 이설 및 연결통로 설치공사)

1. 삼건(강동팰리스)외(관)-2016-018(2016.03.11)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 시행예정인 『강동역 출입구 #1 이설 및 연결통로 설치공사』구간에 저촉되는 상수도관로는 원인자부담(수도법 제71조)으로 아래와 같은 협의조건으로 승인하오니 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 승인조건 : 붙임 “이설승인조건” 및 “상수도관 보호 업무지침”에 따라 시행

나. 위   치 : 강동구 천호동 448번지 앞(D=200mm L=13m)

다. 행정사항

- 착공전 우리사업소에 상수도관 보호대책에 대한 세부 추진계획서(공정표,                  상세도 등)를 첨부하여 착공계를 제출

- 공사완료 후 14일이내 준공계 제출

붙 임 : 1. 상수도관 이설승인조건 1부.

2. 상수도관 보호 업무지침 1부.  끝

	강동수도사업소장
주무관	양봉우		주무관	代김주경		시설관리과장	03/22 남정열
협조자
시행	시설관리과-5619	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동 541-4)	/
전화	3146-5198	/전송	3146-5239	/	ybw13@seoul.go.kr	/	대시민공개