	도봉소방서
수신	북부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소화전 보수 의뢰

1. 항상 소방행정 발전에 적극 협조해 주시는 귀 사업소의 무한한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리하고 있는 소화전 중 빈번한 차량 추돌 등으로 인한 민원이 발생한 소화전과 누수발생으로 보수가 필요한 소화전을 아래와 같이 알려드리니 조치 바랍니다.

연번	용 수 번 호	설치주소	고장 및 요청 내용	비 고
1	5612	도봉구 창동 585-12 (덕릉로57길 47)	지상식소화전 -> 지하식소화전 (형식변경)
2	2442	도봉구 도봉동 624-105 (법조타운 공영주차장 앞)	지상식 소화전 몸통누수 (사용불가)	고장발생일 2016.3.10.

3. 아울러 기존에 수리의뢰한 소화전 중 보수 공사가 필요한 목록을 우선순위를 정하여 다시 보내드리니 보수공사 실시 후 반드시 그 결과를 통보해주시기 바랍니다.

❍ 보수필요 소화전 : 78개소(사용불능 29, 사용가능 49)

붙임  보수필요 소화전 현황(우선순위지정) 1부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	김상수		대응총괄팀장	장해욱		재난관리과장	03/22 代장해욱
협조자
시행	재난관리과-1657	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 [ 방학동 708번지]	/
전화	02-3492-4842	/전송	02-3493-1119	/	constant@seoul.go.kr	/	대시민공개