		서부수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.(구두통보완료)

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	032604075	고객접수번호	0962016019927
수용가명	조동휘	민원신청일	2016년 03월 22일
수용가주소	서울특별시 은평구 갈현로14길 4 201호 (역촌동) ( 03415 은평구 역촌동 50-22 201호 )
신청인	김미영	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20011224	기물번호	P0800630576
현장방문일시	14시 20분	현장출동자	임준영
입회자	김미영	수용가와의관계	본인
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	역촌119센터 소화전 점검으로 일시적인 녹물 출수후 현재 정상 출수함

끝.

주무관							임준영				현장민원과장					03/22 代고재창
협조자
시행			현장민원과-7048										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41																/
전화		02-3146-2406							/전송			02-3146-3740					/	junyoung7615@seoul.go.kr													/	부분공개(6)