문서번호	현장민원과-4669
결재일자	2016.3.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장
남궁미경		03/22 이상봉
협조
	주무관		김철영

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

길동삼익파크아파트

옥내 노후급수관 갱생 공사비 지원 검토보고

2016. 03.

**************

옥내 노후급수관 갱생 공사비 지원 검토 보고

****************』로부터 옥내급수관 공사비 지원 신청서가 접수되어 제출된 신청서 및 관련서류 등을 검토하고 아래와 같이 보고함.

□ 관련근거

□ 노후 옥내급수관 교체 공사비 지원업무 건의 : 현장민원과-7868(2014.7.23.)

-*세대배관 갱생공사비 지원 업무처리 개선 요청

□ 노후 옥내배관 교체(갱생) 공사비지원 업무처리지침 개정 : 급수설비과-4630(2014.7.25.)

- 아파트 세대급수관 지원신청 민원처리 간소화로 업무관리시스템으로 일괄처리 가능

□ 공사비지원 업무처리지침 개정 보고 : 급수설비과-3290(2015.5.14.)

- 수도조례 개정에 따른 공사비 지원대상에 대한 주택 면적제한 규정삭제

□ 아파트 현황

□ 주  소 : **********************

□ 규  모 : 총12개동 전체 1,092세대

□ 아파트 준공년도 : 1982년

□ 공사비 지원 신청 현황

□ 신 청 인 : *************************************

□ 지원대상 : *********

□ 옥내 컨설팅 현장조사

□ 조사자*************************

(옥내 내부배관이 아연도강관으로 녹물출수 및 노후도 심해 지원대상 임)

□ 컨설팅 대상 : **************

□ 공사비 지원 가능 검토

□ 갱생공사 시공업체

- 시공회사 : ********************************

- 주    소 :***********************

□ 주택유형별 표준지원 공사비(본부장 방침 제633호)

주택유형	표준지원공사비	비 고
공동주택(갱생)	50만원+(전용면적-33㎡)×1,920원	최대 60만원(가구당)

□ 아파트 갱생 지원 현황

(금액 : 원)

연번	동	세대수	전용면적(㎡)	표준지원 공 사 비	공사비의 80%	계
1	501동	1	127.1	600,000	1,300,000×80% = 1,040,000원	600,000
2	503동	2	119.76	600,000	1,250,000×80% = 1,000,000원	1,200,000 (600,000×2세대)
3	508동	1	84.37	598,630	988,000×80% = 790,400원	598,630
4	512동	1	67.39	566,020	750,000×80% = 600,000원	566,020
계		5				2,964,650

- 표준지원공사비와 공사예정금액의 80%를 비교 낮은금액 적용

*************************(총5세대)

□ 처리의견

- 지원금은 세대당 지원기준에 따른 표준공사비와 공사예정금액의 80%    (갱생)를 비교하여 적은 금액으로 지원토록 규정하고 있는바, 표준지원공사비에 의거 위와 같이  일괄 승인 처리 코자 함.

붙 임   1) 공사비 지원 신청서 1부.

2) 건물주 통장 사본 1부.

3) 공사비 지원대상 1부.  끝.