문서번호	녹색에너지과-5111
결재일자	2016.3.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신재생에너지팀장	녹색에너지과장
김보형		이노성	03/22 권민
협조

2016년도 목재펠릿 보일러 설치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
원전2단계 사업추진	한강사업본부, 노원소방서	수요조사 실시	소요용량 6대 전량 보급	23,949,200원

기후환경본부

(녹색에너지과)

2016년도 목재펠릿 보일러 설치계획

한강공원 안내센터(광나루·이촌·양화·망원·강서)와 노원소방서의 난방 및 급탕용 전기설비를 바이오에너지 사용시설인 목재펠릿 난방 및 급탕시설로 전환하고자 함.

□ 추진배경

○ 「에너지살림도시, 서울」종합계획(시장방침 제231호, ‘14.8.30.)

- 바이오에너지 목재펠릿 보급 확대

○ 한강 에너지 특화사업 추진계획(‘15.11.19.)

- 선유도 에너지자립섬 조성사업 등 목재펠릿 보일러 도입

- 16년도 상반기 내 모든 안내센터에 목재펠릿 보일러 설치

□ 추진현황

○ 2016년 예산 편성 금액 : 40,000천원(국비 20,000, 시비 20,000)

- 산림바이오매스확충사업(농특) 수요조사 결과 복지시설용 10대 제출(’15.9.21)

○ 2016년도 산림바이오매스확충사업 국고보조금 교부 결정(‘16.1.22)

- 총사업비: 56,000천원(국비 24,800, 시비 26,400)

▸주택용 목재펠릿 보일러 4대        11,200천원(국비 4,800, 시비 6,400)

▸복지시설용 목재펠릿 보일러 10대  40,000천원(국비 20,000, 시비 20,000)

※ 산림청 요청으로 주택용 목재펠릿 보일러 4대 추가 편성

❚ 2016년 목재펠릿 예산반영 현황(기후변화기금)

□주민편익시설 및 복지시설용 보일러 40,000천원(10대 × 4백만원, 국·시비 각 50%)

※ 추가 편성된 주택용 목재펠릿 보일러 관련 예산부서와 협의 예정

○ 2016년도 목재펠릿 보일러 수요조사(‘16.1.25) : 6대 접수

- 한강사업본부 5개소(온수공급용), 노원소방서 1개소(난방용)

종 류	구 분	계	`12년	`13년	`14년	`15년	`16년 계획
합 계		53	3	37	6	7	(10)
목재펠릿 보일러	주 택	21	2	18	1
	사회복지 주택편의	16	1	4	4	7	(10)
목재펠릿 난로	공공기관	16	0	15	1

※ 연도별 서울시 목재펠릿 보급 실적

□ 설치계획

○ 설치방법 : 산림청 목재펠릿 인증제품 구매 설치(3개사 6제품)

- (노원소방서) 시 직접구매 설치, (한강사업본부) 예산 재배정 및 자체 구매

※ 주택용 목재펠릿보일러 산림청 등록현황

연번	업체명	모델명	보일러 가격	정격열출력 (난방)	정격열출력 (급탕)
1	㈜넥스트에너지코리아	NEK-309A1	3,502,000원 (설치비 포함)	20.93kW	20.93kW
2	㈜귀뚜라미	KRP-20B PLUS	3,757,000 (설치비 포함)	23.3kW	25.1kW
3	㈜넥스트에너지코리아	NEK-309A2	3,999,000원 (설치비 포함)	23.25kW	22.09kW
4	㈜규원테크	K-23A	3,840,800원 (설치비 포함)	26.85kW	26.2kW
5	㈜넥스트에너지코리아	NEK-204	3,441,000원 (설치비 포함)	15kW	15kW
6	㈜귀뚜라미	KRP-20PA	3,993,000원 (설치비 포함)	24.0kW	22.0kW

○ 구매제품 : 목재펠릿 보일러 6대 및 부대설비

- 부대설비 내역 : 팽창탱크, 코아작업, 배관작업, 팬코일, 부동액 충전 등

○ 소요예산 : 23,949천원(한강 18,034천원, 노원소방서 5,914천원)

- 산출근거 : 견적서에 의한 산출, 천원이하 절사(정부 공급 고시가 4백만원 이하)

설치기관		설치위치	용 도	시설내역	소요예산
한강 사업 본부	광나루	보일러실	온수공급	보일러(15kW) 1대 코아작업(125MM) 1개소 온도조절기 2개	18,034,500원 (국비: 9,017,250 시비: 9,017,250)
	이촌	보일러실	온수공급	보일러(15kW) 1대 코아작업(125MM) 1개소 온도조절기 2개
	양화	보일러실	온수공급	보일러(15kW) 1대 코아작업(125MM) 1개소 온도조절기 2개
	망원	보일러실	온수공급	보일러(15kW) 1대 코아작업(125MM) 1개소 온도조절기 2개
	강서	보일러실	온수공급	보일러(15kW) 1대 코아작업(125MM) 1개소 온도조절기 2개
노원 소방서	현장 대응단	소방서 부지 내 실외공간	난방	보일러(23.25kW) 1대 팬코일 2개 코아작업(125MM) 1개소 배관작업 1식 부동액(50L) 충전	5,914,700원 (국비: 2,000,000 시비: 3,914,700)

○ 기관별 설치내역

※ 시설내역 산정은 수요조사서 제출기관의 현장 조사 결과를 반영하여 산출

□ 향후계획 및 행정사항

○ 녹색에너지과 : 노원소방서 보일러 구매·설치 건 계약 의뢰

한강사업본부 소요 예산 재배정

○ 한강사업본부 : 보일러 구매·설치 및 유지관리.  끝.