소방안전점검 세부조사표(대림제3동 제7투표소)

1. 조사대상

대상명	대림제3동 제7투표소 (대림정보문화도서관 다목적실)			전화번호	02-828-3700
소재지	도신로 27 (대림3동 608-2)	대표자	영등포구청	업 종	업무시설
건물구조	양식 철근조 슬라브가 6/1층 지하1층 150㎡(다목적실)			소방안전 관리자	이미숙

조사구분	주요 조사결과	조치사항
① 소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	◦소방안전관리자의 업무 철저토록 지도함
② 불을 사용하는 설비등의 관리와 특수가연물의 저장취급에 관한 사항	◦특이사항 없음
③ 위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	◦특이사항 없음
④ 소방시설(필요시)	◦소화기등 설치・유지 관리됨	◦투표소 소방안전관리 철저 및 소화기 근접배치 지도
⑤ 피난시설(필요시)	◦피난활동상 현저히 취약한 장애요인 없음

2. 조사사항

결재	조사일		조사자		담당자		진압1팀장		센터장
	2016. 3. 18.		소방위 양해영 소방장 김영환		양해영		이광선		03/22 강정식
협조

이곳에 본문을 입력하세요