투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	시설과장
(경유)
제 목	서대문독립공원 기전시설물 교체 및 정비 협조요청

서대문독립공원에 설치·운영되고 있는 공원등과 독립문 주변 볼라드 경관조명의 부점등으로 민원이 접수되어 아래와 같이 정비를 요청하니 협조하여 주시기 바랍니다.

1. 건        명 : 서대문독립공원 기전시설물 교체 및 정비 협조요청

2. 설 치 현 황 : 공원등(140주, 276등), 볼라드 경관조명(18주), 바닥조명(12개)

3. 정 비 소 요

- 공원등 부점등 : 11주 12등(붙임 1. 참조)

- 볼라드 경관조명 교체: 18주 전체교체(붙임 2. 사진참조)

- 바닥조명 : 1개라인 6개(누전점검)

4. 기 타 사 항

- 공원등 부점등 번호 : 2, 4, 5, 14, 21, 22, 61, 66, 82, 101, 107

- 교체용 자재는 공원운영과(서대문독립공원)에서 보유중

붙임 : 1. 가로등 부점등 세부현황 1부

2. 볼라드 경관조명 현장사진.   끝.

	공원운영과장
청원경찰	김부환		주무관	윤은용		공원운영과장	03/22 이기성
협조자
시행	공원운영과-4055	(		)	접수		(		)
우	03732	서울특별시 서대문구 통일로 251(현저동) 서대문독립공원 관리사무소	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	02-364-4689	/전송	02-393-3710	/		/	대시민공개