함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	제3차 빛공해방지위원회 개최 알림

『서울특별시 빛공해방지 및 도시조명관리조례』 제7조에 의거 건축주로부터 수립된 조명계획에 대한 귀 기관 심의신청건이 아래와 같이 빛공해방지위원회가 개최되니 조명설계자가 참석할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 일  시 : 2014. 2. 4(화) 14:30

나. 장  소 : 서소문별관 1동 4층 문화관광다자인본부 회의실

다. 안  건

연 번	사 업 명	사 업 기 관	규모 및 내용	상정유형	비고
5-1	포스코 센터 조형물 '아마벨' 경관조명 계획	강남구 건축과	대 상 : 조형물 경관조명 조 명 :LED80w 8개 등기구 도시계획 : 상업지역 조명환경 : 제5종 관리지역 재심사유 : 광원직접노출	재심의
5-2	강서힐스테이트 야간경관조명 계획	강서구 도시디자인과	대 상 : 아파트 단지 조 명 : LED경관조명(옥상) 도시계획 : 제3종일반주거지역 조명환경 : 제3종 관리지역 특이사항 : 인근 아파트단지 빛공해예방 진정민원 발생	심의
5-3	파르나스타워 증축공사 옥외조명 계획	강남구 건축과	대 상 : 건축물 경관조명 건축규모 : 지하7층/지상40층 도시계획 : 상업지역 조명환경 : 제5종 관리지역 재심사유 : 건축물 경과조명 그림자 대책, 조명배치도면첨부	재심의
5-4	YBM 강남센터 경관조명 계획	강남구 공공디자인과	대 상 : 건축물미디어파사드 도시계획 : 상업지역 조명환경 : 제5종 관리지역 재심사유 : 상업광고 콘테츠 불가, 예술작품한하여	재심의

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	강서구청장(도시디자인과장),강남구청장(건축과장)
주무관	임은비		도시빛정책팀장	박동규		공공디자인과장	01/29 양용택
협조자
시행	공공디자인과-1263	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-2751	/전송		/		/	대시민공개