문서번호	시설관리과-7474
결재일자	2016.3.23.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리과장	남부수도사업소장			결재
서규석	우종근	03/23 전영석
협 조
	행정관리팀장		김형국

누수복구 [현미경] 현장점검 결과 보고

‘16년 해빙기 잦은 대형관 누수가 발생하고 있어 현장점검하고 안전사고 예방을 위한 『현미경』 활동 추진 사항을 보고함

□ 순찰 현장점검

○ 점검일시 : 2016. 3. 18  22:00 ~ 24:00

○ 순찰점검자 : 사업소장 ⇒ 현미경(현장을 미리살피고 경청하는 현장활동)

- 현장직원 : 시설관리과장외 4명(김대성, 서규석, 조진국, 오창금)

○ 점검사항

- 대형상수도관 누수에 따른 현장 점검

- 공업배수관 노후정도 및 폐쇄에 따른 추가누수여부 확인

- 야간 공사장 안전관리상태

□ 점검 활동결과

○ 대형관 누수로 굴착시 토사붕괴에 따른 안전사고 예방 철저

○ 공사장 인도주변 시민 통행료 확보하여 안전관리 당부

○ 현장 근무자 애로사항 경청 격려

따로붙임 : 현장점검 사진 1부.

현 장 점 검

○ 누수위치 : 영등포구 영등포로 66(양평동 1가 19, 양남사거리)

공사시작 및 교통상황	터파기
가시설작업 및 터파기	마개플랜지용접
작업완료	포장복구완료

끝.