음수대 점검 결과 보고

등록번호	시설관리과-5558

결재	주무관	시설관리과장
	김만재	03/23 장종욱
협조

명에 의거『공공건물음수대 관리현황 점검』과 관련 지하철수유역에 출장하여 현장점검한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 3. 23

점 검 자 : 시설6급  성 명 : 김 만 재

보 고 내 용
일 시	2016. 3. 22
건 명	음수대 관리실태 점검(지하철 수유역)
내용	1) 시 설 명 : 지하철 수유역 2) 설치장소 : 1번출구 1개소 3) 점검사항 : 관리 및 시설상태 이상없음
비 고

붙 임 : 음수대 관리카드 1부.  끝.