음수대 점검 결과 보고

등록번호	시설관리과-5611

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	유광창	박미영	03/23 장종욱
협조

명에 의거 인수중학교에 설치되어 있는 음수대를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 03. 23

점 검 자 : 시설7급  성 명 : 유 광 창

보 고 내 용
일 시	2016. 03. 21
건 명	음수대 관리실태 점검(인수중학교)
내용	1) 시 설 명 : 인수중학교 2) 설치장소 : 21개소 3) 점검사항 : 고장 음수대 6대 발생(학교측에 수리토록 요청)
비 고

붙 임 : 음수대 관리카드 1부.  끝.