투,개표소 소방안전점검표(휘경2동 제1투표소)

검사일시 : 2016.3.21.10:10~11:10

1. 조사대상                       검 사 자 : ********

업 소 명	휘경2동 주민센터 다목적강당 5층					전화번호		*************
소 재 지	******	영업주				업 종		업무시설
건물구조	*****		영업장 정보		******* *********		소방안전관리자		***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	안전관리업무 적정하게 수행토록지도함
②불을 사용하는 설비 등의 안전관리에 관한 사항	안전하게 관리토록 지도함
③위험물 및 특수가연물의안전관리에 관한 사항	해당없음
④소방시설(필요 시)	소방시설 이상없이 사용토록 지도함
⑤피난시설(필요 시)	피난시설 이상없이 사용토록 지도함

2. 기본 조사사항

3. 기타사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기점검 실시함
가스 분야	정기점검 실시함
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다

4. 소방안전교육  인원 :  1 명

결재	★담당자		2팀장		119안전센터장
	김승관		신동만		03/23 이혁재
협조