투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	LG건설 인프라국내CM팀장
(경유)
제목	아스팔트 포장도로 재포장복구 요청 (긴급)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소에서 관리하고 있는 종로2가 종각역 사거리 도로상에 귀사에서 시공한 종각역개선 시설환기실 출입구 및 연결통로공사(도로굴착복구 허가번호 종로구-2013-개인-00029)와 관련하여,

3. 공사장내 도로경계석 및 L형측구(1번출구.3번출구앞 교통섬 횡단보도앞) 주변 포장복구 상태가 포장면탈락 및 신.구 접합부 분리 등 파손으로 인하여 보행자의 부상이 우려되어 통보하오니 즉시 손상부위(깊이5cm, 포장폭3.0m 이상)를 재포장하시기 바라며,

4. 포장정비 결과를 2016.04.05.한 조치완료 하시고 전.중.후 사진첨부 우리사업소에 통보하여 주시기 바랍니다.

별첨 :  위치도 및 현장전경 1부.   끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
공무직	신원순		주무관	최완		도로보수과장	03/23 이석재
협조자
시행	도로보수과-2648	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로913(번동)	/
전화	02-944-5435	/전송	02-945-5072	/		/	대시민공개