문서번호	물순환정책과-4971
결재일자	2016.3.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물순환정책과장
유동구		정병권	03/23 안대희
협조
	담당자		이새봄

방배경남아파트 주택재건축정비사업 수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

2016. 3.

물순환정책과

방배경남아파트 주택재건축정비사업 신축공사

수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 방배경남아파트 주택재건축정비사업

○ 사업위치 : 서울특별시 서초구 방배동 1028-1번지 일대

○ 대지면적/건축연면적 : 34,034.31㎡/150,480.23㎡

○ 사업전·후 인구수

구 분	세 대 수	인 구 수	비 고
사업 전	420세대	1,569명	실제거주인구
사업 후	752세대	1,986명	서초구 세대당 2.64명

○ 연계하수처리장 : 서남물재생센터(분뇨처리 : 서남물재생센터)

□ 배출부하량 산정결과

○ 산정결과

사업명	단위 유역	준공 년도	대상 물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점 (한강I)	비점
방배경남아파트 주택재건축정비사업	한강H	2022	BOD	1.15	0.86	0.29
			T-P	0.064	0.056	0.008

○ 할당조건

- 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경으로 연면적 또는 토지면적이 10% 이상 확대될 경우 추가 할당을 받아야 함.

○ 할당량 통보 방법 : 저영향개발사전협의 결과 등과 함께 회신

붙 임 : 수질오염총량 검토서 1부.  끝.