출 장 결 과 보 고 서

★담당자		진압2팀장	119안전센터장		결재
김동현		代박중수	03/23 유형열
협 조

	명에 의하여 2016. 3. 23.(수) 상반기 소방용수시설 일제점검 및 정비와 관련 구로4동 일대에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 3. 23.
보 고 자 : 소방사 성명 : 김 동 현

보 고 내 용
일 시	2016. 3. 23.(수) 09:00~13:08(4시간08분) ⁎관용차 미사용
건 명	출장결과보고서
내용	상반기 소방용수시설 일제점검 및 정비와 관련 구로4동 일대에 출장한 결과를 아래와 같이 보고합니다. 1. 출 장 자 : 소방사 김동현, 소방사 윤억선 2. 출 장 지 : 구로4동 일대(관용차 미사용) 3. 출장내용 : 소방용수시설 일제점검 확인 - 공소 1671호외 14개소 (1671, 2779, 0154, 2814, 2948, 1215, 0605, 0606, 1067, 2707, 1066, 2741, 0015, 0009, 2858)점검한바 이상없음. 끝.
비 고