서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	(사)한국환경청화협회 서울특별시지회장 귀하
(경유)
제목	분뇨처리시설 적정 운영을 위한 협조 요청

1. 귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 서울시의 분뇨처리시시설은 하수처리시설과 연계하여 처리하는 방식으로 현재 난지분뇨처리시설의 경우 시설용량(4,500톤/일) 대비 일일 분뇨반입량이 크게 초과하는 요일이 있어 수질관리에 큰 어려움이 있는 바,

3. 적정한 수질관리를 위하여 향후 시설용량을 초과하는 일일 분뇨반입량에 대하여는 부득이하게 반입 제한하고자 하오니, 귀 협회에서는 일일 최대 반입량을 초과하여 반입되지 않도록 지도 및 안내하여 주시기 바랍니다.

가) 난지분뇨처리시설 일일 최대 반입량 : 4,500톤/일

(토・일요일을 포함하여 요일별 분산 반입)

나) 시행일 : 2016.3.24.(목)부터 ~

	서 울 특 별 시 장
주무관	신귀식		오폐수관리팀장	김윤수		물재생시설과장	03/23 이철해
협조자
시행	물재생시설과-4253	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울특별시청 서소문별관	/
전화	02-2133-3849	/전송	02-2133-1043	/		/	대시민공개