함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제목	2016년 2월 전력사용량 및 생산현황 제출

우리센터 2016년 2월분 전력사용량 및 생산 현황을 아래와 같이 제출합니다.

○ 전력사용량 및 생산량 현황

구 분	정 수 장				증․감 요인
	동 력 비 (원)	전력사용량 (kWh)	생 산 량 (㎥)	톤당전력 사 용 량 (kWh/㎥)
'15. 2	555,849,580	4,884,699	21,181,583	0.231	- 전년대비 생산량이 8.52% 증가하였으나 고도처리량 증가로 전력사용량은 11.58% 증가하여 톤당 전력사용량이 2.60% 증가되었음 - 최대수요전력 및 전력사용량 증가와 2015. 11월부터 전기요금 할인율이 만료되어 동력비는 17.22% 증가하였음.
'16. 2	651,582,280	5,450,516	22,985,946	0.237
증․감	95,732,700	565,817	1,804,363	0.006
	(증)17.22%	(증)11.58%	(증)8.52%	(증)2.60%

붙 임 : 1. 2016년 2월 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 2016년 2월 시간대별 전력사용량 1부. 끝.

	강북아리수정수센터소장
★주무관	김향석		정수시설과장	김긍채		강북아리수정수센터소장	03/23 박기석
협조자	원수관리과장	손주옥		정수과장	김형섭
시행	정수시설과-816	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171	/
전화	02-3146-5871	/전송	02-3146-5807	/	greensee@seoul.go.kr	/	대시민공개