문서번호	급수운영과-5130
결재일자	2016.3.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	★주무관	급수운영과장
조봉구	임인택	03/24 전명수
협 조
	주무관		김용현
	주무관		한호진

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

「2016년 송파구 관내」

저수조청소 및 위생관리실태 점검 시행

2016.  3.

강 동 수 도 사 업 소

(급 수 운 영 과)

「2016년 송파구 관내」

저수조 청소 및 위생관리실태 점검 시행

저수조 청소 미실시 및 위생관리 불량으로 인한 수돗물 오염을 방지하기 위해 `16년 저수조 청소 및 위생관리 실태점검 담당자를 지정하고 아래와 같이 추진코자 함

Ⅰ		2016 위생관리 실태점검 계획

점 검 개 요

- 점검기간 : ‘16. 3월 ~ 12월(상반기 3~6월, 하반기 9~12월)

- 점검규모 : 송파구 관내 319개소

∙  대형저수조 : 아파트 97개소, 일반건물 22개소

∙  소형저수조 : 200개소

- 점검주기 조정 : 대형 2→3년, 소형강화

∙ 대형저수조 청소 이행은 정착되어 가고 있어 3년주기로 조정

∙ 소형저수조 청소는 ‘16.7.1.부터 개정된 조례가 적용되어 청소 미시행시 과태료(50만원) 부과됨.➩위생관리 실태점검 강화 및 사전홍보 필요

- 점검인원 : 수도사업소 지역담당, 시민평가단

※ 시민평가단 편성 지연시 수도사업소 직원만으로 점검실시

주요 점검 내용

- 저수조 현황 : 저수조 갯수, 용량, 수량, 재질

- 저수조 청소상태 : 저수조 내부 물때 및 침전물 존재 여부와 주변환경 등

- 저수조 관리상태 : 맨홀 잠금장치, 통기․월류관 방충망 설치여부 등

- 위생점검 실시여부 : 매월 1회 실시 기록(점점표)보관여부 등

- 시설관리자교육 이수여부 : 건물 소유자 또는 관리자 교육이수 여부

- 중앙정수처리장치 설치여부 : 설치 및 운영여부

Ⅱ		추진계획

점검 담당자 지정

- 점검대상이 많으며, 시민평가단 점검 동행 등으로 점검 업무에 많은 시간이 소요되어, 일부 직원에게만 점검 업무 지정 시 업무 과중으로 타 업무에 지장을 초래하므로, 급수운영과 전직원이 분담하여 점검함을 원칙으로 함.

- ‘동담당’ 및 ‘저수조 점검 지원 업무분장’을 기준으로 담당자 지정하되, 점검 대상이 편중된 지역은 타 지역 담당자 등 분산 배치

- 직반장 및 순찰반은 해당 반별로 대상 지정하고, 이 외 직원은 개인별 대상 지정.

담당자 지정 내역

구 분	소 계	임인택	한호진	직반장	순찰반	탐지반	김종수	이덕규	박기련	조봉구	최지영	백창진	김희철
합 계	319	14	14	38	38	38	25	26	14	37	31	14	30
대형	119	4	4	14	14	14	7	12	6	12	14	6	12
소형	200	10	10	24	24	24	18	14	8	25	17	8	18

Ⅲ		행정사항

각 담당자는 월별 점검 실적을 작성하여 매월 말일까지 보고서 작성.

붙 임 : 저수조 위생관리 실태점검 담당자 지정(대형, 소형) 각 1부. 끝.