	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	서울시 응답소 소화전 이전 민원 확인결과

1. .서울시 응답소 『2016.3.21. 용산구 이촌1동 301-197 소화전 이설 민원』

와 관련입니다.

2. 지상식 소화전 이설민원요청으로 현지확인결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 민원내용

1) 민원인 : ******************  *

2)  내   용 : 지상식 소화전이 인도 한가운데 있어서 보행자들의 사고위험이 높아 이설하거나 보호 설치 요청

나. 현장확인결과

1) 인도폭이 1m 이상이되고 도로쪽으로 붙어있음

2) 주변에 전봇대 및 가로등도 같은 선상으로 설치되어 있음

3) 지상식 소화전외 인근 소화전 없음

3) 현장사진

다. 확인자 의견

1) 소화전이 인도 한가운데 설치되어 있지 않으며 가로등 및 전봇대도 같은 선상에 설치되있어 소화전만 보행지장을 준다고 볼 수 없으며  인근에 바로 보이는 소화전이 없고 주변 아파트 및 학교가 있어 꼭 필요한 소화전으로 이설 및 형식변경은 불가하다고 생각됨

3) 확인자 : 소방사 최병현.  끝.

담당자	최병현		대응총괄팀장	김용갑		재난관리과장	03/24 김종구
협조자
시행	재난관리과-2067	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	201205107@seoul.go.kr	/	부분공개(6)