문서번호	기전과-2771
결재일자	2016.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
안종필	03/24 이영목

2016년 해빙기 대비

도로기전시설 점검결과 보고

2016. 3. 24

기 전 과

2016년 해빙기 대비

도로기전시설 점검결과 보고

2016년 해빙기대비 터널, 지하차도, 교량에 설치된 조명시설, 배수설비, 방재설비 등 도로기전시설 점검결과를 보고 드림.

□ 관련근거

□ 2016년 해빙기대비 도로기전시설 점검계획 통보(도로시설과 ; 2016.3.1.)

□ 2016년 도로기전설비 점검계획(기전과 ; 2016.1.25.)

□ 점검개요

□ 점검대상 : 터널(8), 지하차도(9), 교량(7), 고가(1) 도로기전설비

□ 점검기간 : 2016. 3. 2(수) ~ 3. 23(수)

□ 점 검 자 : 기전과 직원(사무실 1명, 현장 3명)

※ 지하차도 배수펌프 제작업체 A/S팀 합동점검 (노후펌프 교체 계획 별도)

□ 점검결과 : 이상없음

연번	대 상	지 적 사 항	조치결과
1	북악터널	화재경보기 오작동	정비완료
2	구기터널	소화전 표시등 소등	정비완료
3	공릉터널	라디오재방송 안내간판 고정핀 이탈	정비완료
4	하계지하차도	차도등 부점등 발생	정비완료
5	월계지하차도	파이프 고정핀 이탈	정비완료

□ 향후계획

□ 우기대비 점검시 예비전원설비(발전기· UPS) 제작업체 A/S팀 합동점검

붙임 1. 기전시설물 점검결과보고 1부. 끝.