함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	수서배수지 보수작업 관련 급수운영 협조요청

1. 시설과-2119호(2016.3.11.)와 관련입니다.

2. 수서배수지내 시설물 보수(관랑실 벽체 신축이음부 누수) 관련 누수원인 확인을 위해 아래와 같이 급수운영 추진하고자 하오니 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 수서배수지 관랑실내 누수확인을 위한 급수운영 계획

- 기  간 : 2016. 3.28.(월) ~ 4.01.(금)

- 내  용 : 수서배수지 총 2개지를 교대로 1지씩 비워가며 누수확인

․주관 : 강남수도사업소(협조 : 시설과)

․3일간(월 ~ 수) 1지 비워서 운영 후 2일간(목 ~ 금) 또 다른 1지 비워서 관랑실내 누수량 변화 감시, 수질검사 등 시행

- 협조사항 : 배수지 교대운영시 기존 배수지내 담수된 물은 수요가 공급을 통해 자연스럽게 비워질 수 있도록 급수운영 조치. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	시설과장,강남수도사업소장
주무관	김지환		배수과장	유승효		급수부장	03/24 이규상
협조자
시행	배수과-2499	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개