소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	중부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	용산소방서 소방용수시설 긴급 보수 의뢰(소화전2182호)

1. 평소 소방재난안전행정 발전을 위하여 적극적으로 협조하여 주신 귀 사

업소에 감사드립니다.

2.우리서에서 운용중인 지상식 소화전2182호에서 누수가 발생, 인근 신흥교회지하에서 침수피해를 입어 다음과 같이 긴급 보수의뢰를 하오니,조속히 조치하여 주시기 바라며, 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

연번	소방용수	식별	위 치	고장내용	사용가부	고장일
1	2182호	지상식	용산구 신흥로 120	제수변밸브불량, 몸통누수	사용가	2016.03.22.

붙 임  고장용수시설 사진 및 위치도(2182호) 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	최병현		대응총괄팀장	김용갑		재난관리과장	03/24 김종구
협조자
시행	재난관리과-2083	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	201205107@seoul.go.kr	/	대시민공개