문서번호	급수운영과-5797
결재일자	2016.3.24.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	박종태	03/24 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 3월 24일(목요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		정일용
탐지구역				양재04블록 외 3개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
양재04		관 로 (음청식, L-로드탐사)		서초구 양재천로23길16 (양재동 91번지)		상수도관 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획탐사 누수징후관로 음청식 탐지 및 L-로드탐사 결과 200mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							200mm 누수적출
반포1-01		민 원 (지하 주차장에 불명수유입)		서초구 사평대로 6길 54일대 (방배동 12-58번지)		지하주차장에 불명수 유입건 다점식 로거 5개소 설치 야간 예약 측정중.							150mm관로
방배1-21		민 원 (서초구청의뢰 보도침하)		서초구 효령로 155일대 (방배동 990-1번지)		서초구청 의뢰 보도침하건 GIS 검색결과 보도 인근에 상수도 관로 없음 음청식 탐지결과 누수 이상없음 자체처리 안내함.							관로없음
서초15		민 원 (계량기변실에 불명수유입)		강남구 강남대로 456일대 (역삼동 809-10번지)		계량기 변실에 불명수 유입건 음청식 탐지결과 누수 이상없음.							300mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.