출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	행정지원과장			결재
강수지		최덕기	03/24 이두영
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 *******************출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 03. 24.
보 고 자 : 행정9급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2016. 03. 24

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-03-24) / 정창익 외 1인

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 24683718 /  구경 : 25㎜  /  업종 : 일반용

나. 주   소 : ********************************

다. 성   명 : *********************************

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적 3,055㎡ 지상4층 지하1층으로 이루어진 건물로 정육점 및 식당으로 사용중인 일반용 수전임.

- 5,729㎥ (3/24) - 5,509㎥ (2/29) = 220㎥,

220㎥ ÷ 24일 × 61일 = 559㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 1월말 한파에 동파발생, 현재 사용중이지 않은 4층 화장실 배관 및 1층 정육점 배관을 2월초 수리완료함. (업체: 가흥건재)

건물	수리현장	3/24 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 2.29 정기검침시 누수격증으로 인한 요금으로 누수직전 사용량을 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -1,277,290원

비  고

현장확인 참여자 : ***************************