소방특별조사 세부조사표(삼익아파트)

1. 점검대상

〇 대상명 : 삼익아파트 주차장

〇 일  시 : 2016.3.23.(수) 14:30

〇 점검자 : 소방위 최영철

〇 안  내 : 관리소장 조덕인

2. 점검결과

분 야	점 검 내 용	결 과	비 고
소방시설	〇소화기 〇자동화재탐지설비 〇옥내소화전 〇기타설비	〇소화기 2개 비치토록 지도함 〇관리실(경비실)에 설치됨 〇옥내소화전 재정비토록 지도함 〇스프링클러설비 설치됨	〇투표소는 삼익아파 트 옆 주차장 건물 1층에 설치됨
피난․방화시설	〇비상구 〇기타 피난시설	〇주출입구 및 주차장내 우측에 설치 〇기타 피난시설 없음
화기취급시설	〇화기취급 장소	〇화기취급장소 없음
기 타	〇출동로 〇소방차량 부서 〇건물대피	〇소방출동로 양호함 〇투표소 앞까지 소방차량 진입가능 〇주출입구 및 주차장 내 우측 비상 구로 대피

결재	담당자		진압2대장		지휘2팀장		현장대응단장
	최영철		이래환		안형우		03/24 정재룡
협조