소방안전점검 세부조사표(영등포본동 구립경로당)

검사일시 : 2016.3.22.

1. 조사대상

대 상 명	영등포본동 구립경로당			전화번호	(02)2670-1025
소 재 지	영등포구 영신로 9나길 7	대표자	구청장	주 용 도	교육연구 및 복지
건물구조	양식 철근조 스라브가 3/0층 1동 연면적 292.2㎡중 1층 104.46㎡			소방안전관리자	해당사항없음

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	해당사항없음	4월13일 국회의원 선거관련 투표소 소방안전관리에 만전을 기하도록 소방안전교육실시함.
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	특이사항없음
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당사항없음
④ 소방시설(필요 시)	소화기 적정 관리됨	상시관리유지철저토록 지도함
⑤ 피난시설(필요 시)	유도등 적정 관리됨	1층 피난층에 위치하며 특이사항없음

2. 조사사항

결재	담당자		지휘2팀장		현장대응단장
	홍경환		박병태		03/24 서재근
협조	정준호