출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	민원해소3팀장	위원장
	전재철	김형기	03/24 정기창

	명에 의하여 『고충민원 직접조사 현장 확인』출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 3. 24.
보 고 자 : 직 시설6급 성명 : 전재철

보 고 내 용
일 시	2016. 3. 24(목) 10:30 ~ 13:00
건 명	출장 결과 보고서(고충민원 직접조사 현장 확인)
내용	○ 출 장 자 : 민원해소3팀 시설6급 전재철 ○ 출 장 지 : 서대문구 ○ 출장내용 -‘도로변에 설치되어 있는 보안등에 불이 들어오지 않으니 조속히 정비 요구’ 고충민원에 대한 현장 확인 ○ 확인 및 조치결과 - 서대문구청 토목과 담당자와 현장 확인한 바, - 수색로2길 24 도로변에 설치되어 있는 보안등에 불이 들어오지 않아 정비 가 필요함 ⇒ 따라서 서대문구청에서 보유하고 있는 장비를 이용하여 보안등에 불이 들어 오도록 전구를 교체하는 등 정비 완료하였음. 끝.
비 고