투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강남순환도로(주) 대표이사 조계성
(경유)
제목	우면산인프라웨이 방음시설 설치 민원 의견회신

1. 강남도로-96(2016. 3. 23.)호와 관련입니다.

2. 위호로 협의 요청하신 강남순환도시고속도로 민간투자사업 7-1공구에 인접한 우면산인프라웨이(주) 관리사무소의 방음시설 요청 민원에 대하여 아래와 같이 의견 회신하오니, 사업시행자는 추가 민원이 발생하지 않도록 공사관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

○ 검토의견

- 강남순환도시고속도로와 35m 인접된 우면산인프라웨이 관리사무소의 방음시설 요청 민원에 대하여 사업시행자 및 감리단 의견대로 기존 가설방음벽을 존치시키고 방음벽 앞에는 수목을 식재하여 민원 처리하되,

- 기존 가설방음벽을 깨끗이 정비하고, 수목은 방음벽을 차폐할 수 있도록 충분히 식재할 것. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박운용		도시고속도로과장	명경출		토목부장	전결 03/24 김영수
협조자
시행	토목부-5666	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-8664	/전송	02-3708-2599	/	parktiger93@seoul.go.kr	/	대시민공개