함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	서울선곡초등학교장
(경유)
제목	대형저수조 청소 및 수질검사 의무대상 제외 통보

1. 귀 교의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 귀 교에서 요청하신 “대형저수조 청소 및 수질검사 면제요청”과 관련하여 사진 검토 및 현장 방문하여 확인 결과 직결급수로 사용중이므로 대형저수조 청소 및 수질검사 의무대상에서 제외됨을 알려드리오며,

3. 향후 지상1층 및 옥상저수조를 재 사용할 경우 사용전 저수조청소 및 수질검사를 필히 실시하여 주시고, 그 결과를 우리사업소에 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	구자광		주무관	최용진		급수운영과장	03/24 代이승완
협조자
시행	급수운영과-5800	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-3350	/전송	02-3146-3389	/		/	대시민공개