투·개표소 안전점검표(공릉2동주민센터)

1. 조사대상

대 상 명	공릉2동주민센터 (2층, 민원실)	전화번호	*************
소 재 지	******************	관 계 인	***** ************
점 검 자	소방위 이종화, 소방교 안정은	점검일자	2016.3.23.

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①불을 사용하는 설비 등의 관리	- 지하1층식당 (화기취급) 있으나 평상시 사용안함 (행사 시 도시락등 준비장소로 이용)
②소방시설(필요시)	1층 수신반 도통시험 실시함 : 이상없음 옥내소화전 및 소화기 관리상태 양호함
③피난시설(필요시)	주출입구 유도등 점등상태 미약으로 현지시정 피난통로상 장애물 등 적치행위 없음
④기타사항 (출동로, 소방차량 부서등)	소방차량 부서 위치 적정함

2. 기본 조사사항

결재	★담당자		검사지도팀장		예방과장
	안정은		정재환		03/24 김진웅
협조	이종화