길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-5815

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代김주경	03/24 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	3/17(목)	3/18(금)	3/19(토)	3/20(일)	3/21(월)	3/22(화)	3/23(수)	계
2015년	94,173	97,061	93,116	94,862	90,405	112,686	90,674	672,977
2016년	88,378	77,136	91,889	95,238	92,981	77,947	81,984	605,553
증 ․ 감	-5,795	-19,925	-1,227	376	2,576	-34,739	-8,690	-67,424

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.10~3.16)	금주 공급(㎥) (3.17~3.23)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
579,290	605,553	26,263	4.53

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 26,263㎥(4.53% 증가)

- `16.3월 현재 전년 대비 공급량 :–1,407,149㎥(감소)

- 특이사항없음