공연장 피난 방화시설 불시단속 조사서(블루라이트 라이브홀)

조사일시 : 2016. 3. 23.(수)

대상명	블루라이트라이브홀		위 치	마포구 어울마당로 94-8 (서교동358-116)
대표자	송창근	전화번호	*************		처종(업종)	공연장
규 모	R.C조 4/1층 연면적 590.21㎡/지하1층 187㎡ 객석수 80

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
피난‧방화시설 폐쇄․잠금행위	- 피난‧방화시설 폐쇄‧잠금행위 없음
피난‧방화시설 훼손행위	- 피난‧방화시설 훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치	- 물건적치 및 장애물 적치 행위 없음
피난‧방화시설 변경행위	- 피난‧방화시설 변경행위 없음
건축물 외부까지 피난통로 확보	건축물 외부까지 피난통로 확보됨
특이사항	특이사항 없음

결재	검사지도팀장		예방과장
	김상현		03/24 代김순식
협조